
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ 
по адресу: город Москва, улица Генерала Белова, дом 28, корпус 1, улица Генерала Белова, дом 28, корпус 2 и улица Генерала Белова, дом 28, корпус 3.
1. Установка 6 ти откатных, антивандальных, электромеханических шлагбаумов и 2 х подъемных электромеханических шлагбаумов NICE WIDE M.
1.1. Место размещения шлагбаумов: город Москва, улица Генерала Белова, дом 28, корпус 1, улица Генерала Белова, дом 28, корпус 2 и улица Генерала Белова, дом 28, корпус 3, при въезде на дворовую территорию.
[image: image1.jpg]2

)

Puc.2





Рис. 1 Схема размещения шлагбаумов
[image: image3.jpg]


[image: image4.png]



[image: image5.png]


[image: image6.png]Liepiosevons:
Boromarepn
Tpoepysmua

S
LlinarGaym oTkaTHOM
3neKTPOMEXaHIECKMT

Perlcine

KaBenb 080/ BB HI 31,5 1

(e]

Cheroxop:Gypan

inarepoua

foviee)

Marine

cnaGoToubie LB w FTP.

(@)

crieanon

MowTa

Bal
KaBens cnnogoi BBI HI 3°1,5
W cnaGorousbie WBBM 1 FTP

Uinar6aym okaTHoi

ca
3MeKTPOMEXaHUNECKAT

WinarGaym orkaTHo#
SneKTpOMEXaHMIeCKHT

3

3

D, WarGaym oreamsion ¢
B
€

!
2

Tan

0

Kpacora

Fresh Nail Bar

KaBenb cunogoi BBI HI 3%1,5 1
cnaGoToubie LUBBI u TP

KaBenb cnnogoi BBI HI 3%1,5 1
cnaGoTounbie LWBBI u FTP.

a
uaecRni

Mnanera

wirarGaym

3nexTpoMexanueckAli
NICE WIDEM

]

MNacsuaa
KaBenp cnnogoi BB HI 3°1,

< wenaBerourbie WBBM 1 FTR
10007

E % v

wpC

(+]

isio

Vpoxainan
Kabens cunosoi BBI’HI’BJQ: " Ll O
Kabenn canosoi BBIHI 3°1,5 n |\ 1260TOuHble LB v FIE T
cnaborounsie WBBMMFTP o N\
LWnarGaym aTkaTHO
Cogrox SABREpOMEXaHMUECKTH
Kpacoras

%

Corer W A
Nebo
Sgaroream
e
Kabens cunosoi BBM HM 3*1,5n
cnaboTouHbie LWBBM 1 FTP.
[} o o
i

pC
(=) e

Foc Ber

pian Kocrl,

Wnar6aym oTkaTHo#

3neKTROMEXaHUECkAT

S




[image: image7.png]


[image: image8.png]



[image: image9.png]L//,menb CMn0BO/ BB HF 31,5 1

cnaGoToussie LIBBI u FTP \




[image: image10.png]KaBens cnnosoit BB H 3*1,5 1
cnaGoTounbie BB u FTP





2.1. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический, откатной с электромеханическим приводом NICE RB 400.
Шлагбаум состоит из Металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.
2.2.1. Размеры шлагбаума: Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на встроенный замок. стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 х 40 х 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи – 40 х 40 х 2, вертикальные – 40 х 40 х1.5, окраска, стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте.
[image: image11.png]


Рис. 2. Внешний вид шлагбаума.
2.2.2. Привод NICE RB 400.
[image: image12.png]080/ BBI HI 3°L,5 1
12 LWBBM 1 FTP





Рис. 3. Привод откатного шлагбаума.
	Характеристика
	Ед.изм.
	Величина

	Питание / Питание двигателя
	В
	230 / 24

	Мощность
	Вт
	250

	Потребление
	А
	1,1

	Класс защиты
	IP
	44

	Усилие
	Н
	400

	Скорость
	м/мин
	0.18 

	Вес
	кг
	8

	Максимальный вес ворот
	кг
	400

	Температура
	°C
	-20 - +40

	Интенсивность работы
	циклов/сутки
	840

	Максимальная ширина ворот
	м
	7


3. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический, подъемный, с электромеханическим приводом, NICE WIDE M.
Шлагбаум (см. Рисунок 3) состоит из овальной алюминиевой  стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета,. Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой оранжевого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума. 
[image: image14.png]



[image: image13.png]



Рис. 4. Внешний вид шлагбаума
3.1. Технические характеристики шлагбаума:
	Характеристика 
	Ед. измерения
	Величина

	Электропитание (50 Гц)
	В пер. тока / В пост. тока
	230/24

	Потребляемая мощность
	Вт
	300

	Ток линейного входа
	A
	0,6

	Ток питания мотора
	A
	4

	Степень защиты оболочки шлагбаума
	IP
	54

	Крутящий момент
	Нм
	100

	Мин. - макс. время открытия
	сек
	2 - 6

	Максимальное число циклов 
	Цикл/час
	100

	Максимальное число последовательных рабочих циклов 
	цикл
	100

	Рабочая температура (мин. - макс.) 
	Гр.С
	-50 - +50

	Габаритные размеры
	мм
	330 x 180 x 1180

	Вес шлагбаума без рейки
	кг
	47


4. Установка столбиков заграждения для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.
4.1. Место размещения столбиков заграждения: город Москва, улица Генерала Белова, дом 28, корпус 1, улица Генерала Белова, дом 28, корпус 2 и улица Генерала Белова, дом 28, корпус 3, на придомовой территории (см. рис. 1).
4.2. Тип столбика заграждения: Столбик заграждения стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.
4.3. Размеры столбика заграждения:
Высота столбика заграждения от вершины до основания – 1100 мм.; 
Высота столбика заграждения от вершины до дорожного полотна – 850 мм.; 
Диаметр столбика заграждения – 89 мм. 
                                                [image: image2.png]\\

289,

058 052




Рис. 4. Внешний вид и размеры столбика заграждения
4.4. Внешний вид столбика заграждения:
Стационарный столбик заграждения (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.
5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. No432-‐ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" -‐ разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Главный инженер
                                                                                                                                    ООО «АМ Видео» Д.А. Буров

